İNŞAAT  İŞLERİ  TEKNİK  ŞARTNAMESİ

1-) Tüm İmalatlar Türk Standartlarına, yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılacaktır.

2-) İnşaattan çıkan molozları idarenin göstereceği yere taşımak ve dökmek yükleniciye aittir.

3-) Eksik bulunan detay, proje ve röleveler yüklenici tarafından hazırlanarak kontrol teşkilatı ve idarenin onayından sonra imalat yapılacaktır.

4-) İmalat esnasında meydana gelen onarılması gerekli imalatlar, ek ödenek talep edilmeden işin bütünlüğü açısından yapılacaktır.

5-) Renk ve numuneler(Boya, seramik, ahşap ve demir imalatlar v.b.)işin yapı denetim görevlisi tarafından uygun görüldükten sonra imalat yapılacaktır.

6-) WC lerde yapılacak yıkım işleminden önce mevcutta bulunan mekanik tesisat malzemeleri sökülerek idareye teslim edilecektir.

Not: MAHAL LİSTESİ PROJE CD’SİNDE MEVCUT.